| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 марта 2011 г. |  | № 09 |

Об утверждении Правил по организации

благоустройства территории

Дальнереченского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом Дальнереченского городского округа,  Дума  Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила по организации благоустройства территории Дальнереченского городского округа (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского городского округа от 28 октября 2008 г. № 164 «Об утверждении Правил по организации благоустройства территории Дальнереченского городского округа».

3.  Настоящее решение подлежит обнародованию.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Дальнереченского

городского округа

Председатель Думы                                                                     М.Ю. Филипенко

- Приложение

- к решению Думы

- Дальнереченского городского

- округа

от «      »                   №

ПРАВИЛА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СОДЕРЖАНИЕ

- Глава 1. Общие положения.

- Глава 2.  Создание объектов благоустройства.

- Глава 3. Порядок содержания, благоустройства и уборки территорий городского округа.

- Глава 4. Уборка и содержание улиц и площадей городского округа.

Глава 5. Уборка и содержание дворовых территорий.

- Глава  6. Содержание и уборка объектов с обособленной территорией.

Глава 7. Обеспечение туалетами.

- Глава  8. Содержание транспорта и инженерных сооружений.

- Глава  9. Благоустройство при строительстве, ремонте объектов.

- Глава  10. Озеленение территории городского округа.

- Глава  11. Сохранение зеленых насаждений общего пользования.

- Глава  12. Благоустройство индивидуальной жилой застройки.

- Глава 13. Уборка территории городского округа в зимний период.

- Глава  14. Уборка территории городского округа в летний период.

Глава 15. Уборка и содержание территорий садоводческих обществ

Глава 16. Уборка и содержание территорий гаражно-строительных кооперативов, автостоянок, индивидуальных овощехранилищ

Глава  17. Уборка трупов животных на городских территориях.

Глава 18. Уборка и содержание земель городского резерва

Глава  19. Пользование и содержание участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа.

Глава 20. Особые требования к доступности городской среды.

Глава 21. Требования к качеству атмосферного воздуха.

Глава 22.   Праздничное оформление территории  городского округа.

Глава  23.   Порядок размещения на территории города передвижных зрелищных сооружений (цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков, аттракционов и др.)

Глава  24.   Освещение территории городского округа

Глава  25.  Контроль за соблюдением чистоты на территории города.

Глава  26. Ответственность за нарушение Правил.

Глава  27. Заключительные положения.

- Глава 1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Дальнереченского городского округа (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех, юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории городского округа, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства, специализированных организаций, управляющих и эксплуатирующих компаний выполняющих благоустроительные работы на территории Дальнереченского городского округа.

1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации, законов Приморского края и других нормативных правовых актов, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства территории Дальнереченского городского округа и защите окружающей среды в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Законом Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае», а также с требованиями законодательства Российской Федерации в области содержания территорий населенных пунктов, охраны окружающей среды и санитарно – эпидемиологического благополучия населения.

1.3. Организация работ по уборке, санитарному содержанию и благоустройству территорий возлагается в пределах территорий, установленных администрацией Дальнереченского городского округа, на балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков.

1.4. Координация работ по уборке и санитарному содержанию территорий, по поддержанию чистоты и порядка возлагается на структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа.

1.5. Данные Правила приняты в целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, создание здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах городского округа.

1.6. Все иные акты, принимаемые по вопросам санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города, не должны противоречить требованиям настоящих Правил. Настоящие Правила охватывают круг вопросов, регламентирующих взаимоотношения и взаимодействие предприятий, организаций и граждан, определяют обязанности должностных лиц и граждан в области благоустройства.

- 1.7.  В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

благоустройство - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых населением и организациями для создания комфортных условий жизни населения;

бордюр - ряд вертикально установленных бетонных или каменных плит (камней), служащих для отделения проезжей части дороги от тротуаров или от обочин и зеленых, насаждений.

внутриквартальный проезд – дорога, по которой осуществляется проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри квартала;

газон - участок дворовой, придомовой или уличной территории, предназначенный для высадки (произрастания) травы, цветов, древесно-кустарниковой растительности, иных насаждений (растительности);

дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственно сооруженная. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а так же тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

земельный участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченными органами;

зоны индивидуальной жилой застройки - зоны, установленные градостроительной документацией для размещения индивидуальных жилых домов и объектов инфраструктуры;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного или искусственного происхождения (включая парки, скверы, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);

закрепленная территория – участок территории с газонами, архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, закрепленная для выполнения работ по уборке и благоустройству;

инженерные сети - сети технического обеспечения объектов (линии связи, водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и пр.);

контейнер - стандартная емкость для сбора твердых бытовых отходов объемом 0,75 куб. м;

контейнерная площадка - ограниченная, с твердым покрытием территория для установки контейнеров;

картоносборник - специализированная емкость для сбора отходов в виде картонной тары, изготовленная из металлической решетки или сетки, имеющая закрытый верх, а также вход высотой не менее 1,5 метра с механизмом запирания;

клумба - симметричный цветник, в котором растения расположены в виде квадрата, овала, многоугольника или круга, чаще всего бывает приподнятым над уровнем газонов и дорожек.

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, улицы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения);

малые архитектурные формы – объекты городского дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок для отдыха, ограждения и прочее;

несанкционированная свалка мусора – самовольный сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов или другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

объект благоустройства - предмет, созданный в целях оборудования удобствами территории городского округа и организации безопасности дорожного движения (малые архитектурные формы, подпорные стенки, дорожки, фонтаны, ограждения, скверы, парки, пешеходные мостики и переходы и т.п.);

озеленение - посадка зеленых насаждений в зоне жилой застройки;

разрешение на производство земляных работ - документ, подтверждающий право производить работы, связанные с вскрытием дорожного полотна;

объект - здание, сооружение;

правила - свод положений, установок, определяющих порядок чего-либо;

прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, нежилого помещения в жилом доме, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, пользовании, владении, на балансе юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя;

проект благоустройства - документация, выполненная в соответствии с действующими нормами и отражающая размещение объектов благоустройства, их конструкции при строительстве зданий и сооружений;

паспорт благоустройства - документация, отражающая наличие благоустройства и озеленения территории существующего объекта и планируемое размещение объектов благоустройства и озеленения для приведения территории в соответствие с градостроительными нормами;

смет – грунтовые наносы, пыль, опавшие листья;

содержание территории - текущий и средний ремонт, регулярная уборка от мусора, снега, льда, подсыпка противогололедными материалами проезжей части улиц и тротуаров в зимнее время, уборка от мусора дорожных покрытий, тротуаров, газонов в летнее время, уход за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами и уличным освещением на всей территории города;

территория - земельное пространство в определенных границах;

твердые бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности предприятий;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

улица – комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства.

- Глава 2. Создание объектов благоустройства

2.1. Определение месторасположения объектов благоустройства общегородского значения (скверы, парки, зеленые зоны) производится администрацией городского округа в соответствии с Генеральным планом городского округа и проектами планировки.

При этом строительство скверов, парков может осуществляться администрацией городского округа, а также организациями всех форм собственности и частными лицами на основании утвержденной администрацией городского округа проектной документации.

2.2. При предоставлении земельных участков под любые цели каждому землепользователю администрацией городского округа определяются требования к благоустройству испрашиваемого участка и прилегающих территорий общего пользования, на основании согласованного отделом архитектуры и градостроительства генерального плана объекта (в случае строительства или реконструкции объекта).

2.3. Ввод вновь создаваемых объектов в эксплуатацию запрещается без полного выполнения работ по благоустройству и наружному освещению, определенных проектной документацией и дополнительными условиями администрации.

2.4. Благоустройство территории общего пользования производится администрацией городского округа в соответствии с разработанной и утвержденной градостроительной и проектной документацией.

2.5. Благоустройство территорий в пределах санитарно-защитных зон осуществляется хозяйствующими субъектами, в соответствии с санитарными правилами.

2.6. Проект планировочной организации земельного участка при проведении строительства, реконструкции и ремонта объектов благоустройства придомовых территорий разрабатывается органом управления многоквартирным домом (или по его поручению управляющей компанией) или собственником дома и согласовывается с администрацией городского округа.

2.7. На всех улицах, площадях, на вокзалах, остановках общественного транспорта, у торговых павильонов и киосков, входов в предприятия торгового и общественного назначения и других местах массового пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны, за установку и чистоту которых несет ответственность организация, предприятие или учреждение, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, за которым данная территория закреплена.

- Глава 3. Порядок содержания, благоустройства и

- уборки территорий городского округа

3.1. Содержание, благоустройство и уборка территории городского округа обеспечиваются администрацией городского округа, силами и средствами предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в пределах прилегающих территорий, физическими лицами, владельцами и арендаторами строений, земельных участков (в том числе земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, огородов и ведения личного подсобного хозяйства) а так же предприятиями и гражданами, осуществляющими мелкорозничную торговлю (в том числе с рук, лотков, автомашин).

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частного жилого фонда обязаны ежедневно убирать основные и прилегающие территории своими силами и за счет собственных средств или по договорам со специализированными организациями.

3.3. Ответственность за содержание территории, организацию и проведение уборочных работ возлагается:

- за содержание и уборку дороги - на специализированную организацию, выигравшую конкурс.

- на земельных участках многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним территориях по периметру 15 метров – организации, управляющие жилищным фондом и обслуживающие жилищный фонд;

- по тротуарам, расположенным вдоль улиц и отделенным от проезжей части газоном, не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, в зоне общего пользования - на организации, отвечающие за уборку этой территории;

-по тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых и общественных зданий, дворовых территорий, въездам во дворы, пешеходным дорожкам и газонам на дворовой территории на организации, в собственности, управлении которых находятся данные жилые дома либо на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соответствующие виды деятельности на основании договоров по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда;

- за уборку объектов торговли (рынки, торговые павильоны, торговые комплексы, магазины,  палатки, киоски, лотки), мест общественного питания и мест общественного назначения, прилегающие по периметру 15 метров территории или, если прилегающая территория менее 15 метров - до бордюрного камня проезжей части или обочины дороги к объектам,  на владельцев указанных объектов. Уборка объектов производится до их открытия;

- за содержание и уборку длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений и прилегающей в радиусе 15-метровой территории на собственников, владельцев, арендаторов территорий.

-  за организацию работ по содержанию и уборке длительное время не используемых и не осваиваемых территорий  (в случае бесхозной территории) администрацию Дальнереченского городского округа.

- за содержание и уборку автозаправочных станций и прилегающей территории по периметру 25 метров и подъездов к ним на собственников, владельцев указанных объектов;

-за содержание и уборку территории, прилегающей по периметру 15 метров к трансформаторным и распределительным подстанциям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи на владельцев объектов;

-за содержание, уборку, вывоз бытового мусора, снега с территорий платных парковок, автостоянок, гаражей, гаражных кооперативов и т.п. и прилегающей к ним  по периметру 10 метров территории на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и граждан, эксплуатирующих данные объекты;

- за уборку и содержание территорий промышленных предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйственных объектов и санитарно-защитных зон и прилегающую территорию по периметру 15 метров в случае отсутствия санитарно-защитной зоны на соответствующие предприятия, учреждения, организация, физические лица;

- за содержание строительных площадок и прилегающей к ним территории по периметру 15 метров на организации, осуществляющие строительство;

- за содержание территорий индивидуальных домовладений и прилегающих к ним территорий по периметру 15 метров от ограждения на собственников домовладений;

- за содержание и уборку внутренних пресноводных объектов, участков береговой полосы на собственников, владельцев, арендаторов соответствующих земельных участков либо на организации, предприятия, учреждения или физических лиц, за которыми в порядке предусмотренном настоящей статьей закреплена данная территория;

- за содержание, уборку, вывоз мусора, снега с территорий площадей, парков, скверов, и иных объектов зеленых зон, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, снежных свалок, общественных туалетов и прилегающих территорий по периметру 10 метров – юридические и физические лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты;

- за содержание, уборку, вывоз мусора, снега с территорий  железнодорожных путей, переездов, оборудованных переходов, зон отчуждения, различных железнодорожных сооружений, находящихся в пределах города, и прилегающих к этим участкам территориях по периметру 15 метров - организации, в ведении которых находятся данные объекты;

-  за содержание, уборку, вывоз мусора, снега с территорий прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы по периметру 5 метров – рекламораспространители или специализированные организации, осуществляющие уборку по договору за счет средств  рекламораспространителей;

- на территориях теплотрасс, в охранной зоне воздушных линий электропередач, кабельных линий, газопроводов и других инженерных сетей на собственников данных объектов. (согласно постановления Правительства Российской Федерации 160 от 24.02.09 установка охранных зон).

3.4. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальные предприниматели председатели гаражно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ, физические лица - владельцы или арендаторы строений, сооружений, пользователи, собственники и арендаторы земельных участков (в том числе предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства) обязаны организовывать и проводить на придомовой территории и закрепленной для санитарного содержания территории:

- своевременный ремонт всех элементов фасадов зданий и объектов временного назначения (цоколей, окон, витрин, входных дверей, козырьков, балконов, крылец, информационных вывесок), а также покрытий прилегающей территории (асфальтобетон, брусчатка, плитка и т.д.), перил, заборов и других ограждений;

- очистку прилегающей территории от мусора, снега, льда и их вывоз в специально отведенные места;

- регулярную очистку кюветов и сточных канав;

- регулярное кошение трав, прополку газонов, клумб и цветников, посев трав, своевременную посадку цветов, уничтожение сорной растительности;

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, киоски, павильоны и прочее), устройство цветочных клумб;

- следить за состоянием указателей с наименованиями улиц и номерами зданий и их освещением;

- содержать в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, витрины, витражи, средства рекламы и другие обустройства своих предприятий и организаций;

- принимать меры по установке емкостей (контейнеров, картоносборников) для сбора отходов, при наличии таких отходов, или организовывать вывоз отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.5. На территории городского округа запрещается:

- превышать установленные сроки производства работ, связанных с временным нарушением благоустройства территории и мест общего пользования жилых и общественных зданий, с ограничением движения транспорта и пешеходов;

- самовольное переоборудование гражданами и организациями фасадов и конструктивных элементов зданий, а также строительство ограждений, малых архитектурных форм, самовольная посадка зеленых насаждений и т.д. без согласования с администрацией городского округа;

- ломать и повреждать объекты внешнего благоустройства (детские площадки, скамейки, урны, бордюры, ограждения);

- складирование строительных и иных материалов, оборудования на закрепленных и прилегающих земельных участках к любым объектам допускается только по согласованию с администрацией городского округа;

- складирование дров, порубочных остатков на прилегающей территории к домовладению;

- оставлять на территориях общего пользования (улицах, придомовых территориях) неисправные, разобранные транспортные средства, запчасти от автомобильного транспорта, прицепы, строительные вагоны, иной металлолом;

- мыть автомобили и другие транспортные средства, на берегах рек водоемах колонках, во дворах предприятий, организаций, учреждений и на территориях индивидуальной жилой застройки, территориях  гаражно-строительных кооперативов, автостоянок, за исключением специально отведенных для этих целей мест;

- загрязнение территории городского округа, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств;

- перевозить мусор, сыпучие материалы, промышленные, строительные и бытовые отходы, загрязняющие городские территории, в необорудованных для этих целей транспортных средствах, перевозить сыпучие грузы в открытом кузове (контейнере);

- лицам и специализированным организациям, осуществляющим вывоз отходов, допускать переполнение мусорных контейнеров и урн;

- выезд с грязными колёсами автотранспорта на дорогу и загрязнение проезжей части дороги;

- засорять (бытовым мусором, бумагой, окурками, использованными упаковками, бутылками, битым стеклом и шифером, порубочными остатками, ветками и корнями деревьев и прочей растительностью) проезжую часть улиц, кюветы, тротуары, дворы, скверы, парки и другие места общего пользования;

- сжигать промышленные и бытовые отходы, тару, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, придомовых территориях, прилегающих городских территориях, территориях индивидуальной жилой застройки, несанкционированных свалках, в скверах;

- складировать около объектов сферы услуг, торговых точек тару, запасы товаров, производить организацию торговли без специального оборудования;

- устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра и т.п.);

- сваливать всякого рода грунт и мусор в не отведенных для этих целей местах. Руководители и должностные лица транспортных и других организаций, водители которых допустили эти нарушения, принимают меры к уборке мусора и грунта. В случае невозможности установления виновников возникновения неорганизованных свалок, ликвидация их производится специализированными организациями;

- выливать на улицы, придомовые территории, в ливневую канализацию жидкие нечистоты;

- засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные коммуникации;

-  самовольно в местах общего пользования и на прилегающей территории к жилой застройке организовывать  сады и огороды;

- производить отвод паводковых и поверхностных вод с территорий организаций всех форм собственности на дворовые и иные территории и автомобильные дороги, не имеющие организованного водостока;

- оставлять открытыми или не принимать меры к закрытию люков смотровых колодцев и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях;

- повреждение и нарушение внешнего вида фасадов зданий и их конструктивных элементов;

- возводить пристройки и надстройки к зданиям, изменять внешний вид фасадов зданий и их внутреннюю планировку, устанавливать рекламные конструкции, вывески, стенды и баннеры, без согласования с администрацией городского округа и оформленных в установленном порядке разрешений;

- устанавливать выносные щиты и штендеры наружной рекламы без согласования с администрацией городского округа;

- установка ограждений строительных площадок за пределами территории, установленной стройгенпланом и проектом организации строительства данного объекта;

-  выгуливать домашних животных на газонах, клумбах, бельевых, детских и спортивных площадках, вблизи детских учреждений и в иных местах общего пользования, за исключением специально отведенных для этих целей мест;

-  производить расклейку афиш, объявлений, агитационных печатных материалов и производить надписи, рисунки краской и другими трудносмываемыми составами на стенах зданий, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и разделительных щитах, других объектах, не предназначенных для этих целей. Агитационные  печатные материалы могут вывешиваться в специально отведенных местах, а также на зданиях, сооружениях и других объектах только с согласия собственников или владельцев указанных объектов с установлением сроков их размещения. Ответственность несет заказчик указанной продукции;

- повреждать информационные щиты, таблички аншлаги, номерные знаки зданий;

- самовольное строительство хозяйственных построек и гаражей.  Установка металлических гаражей, контейнеров, установка точек выносной и мелкорозничной торговли на земельных участках не предназначенных для этих целей.

3.6. Содержание закрепленных и придомовых территорий и элементов внешнего благоустройства, на них расположенных, осуществляется в объеме, предусмотренном настоящими Правилами самостоятельно или посредством привлечения специализированных служб и предприятий на договорной основе за счет собственных средств.

3.7. Проведение работ по благоустройству территории городского округа разрешается только по проектам, согласованным с администрацией городского округа.

- Глава 4. Уборка и содержание улиц и площадей городского округа

4.1. Механизированная мойка, поливка, подметание проезжей части улиц, скверов и площадей с усовершенствованным покрытием производятся в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

4.2. При уборке дорожных покрытий загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не должны выбрасываться потоком воды на полосы зеленых насаждений и тротуары.

4.3. Очистка коллекторов ливневой канализации и ливнеприемных колодцев на проезжей части улиц производится организациями (владельцами, пользователями) сетей в соответствии с ГОСТ 3634, ГОСТ 26008. При ликвидации аварий водопроводных тепловых и канализационных сетей зимой запрещается сброс воды в ливневую канализацию. Образовавшиеся обледенения должны быть ликвидированы в течение суток силами организации, устраняющей аварию. Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и бытового мусора в ливнеприемные колодцы. Решетки ливнеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заливание решеток, колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

4.4. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы на главных улицах городского округа, незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах в течение суток.

4.5. Санитарная уборка деревьев и их вывоз осуществляется организациями, проводящими данные работы, в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и в течение суток с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение трех дней на основных улицах и в течение недели на улицах второстепенного значения. Упавшие деревья должны быть удалены в течение 12 часов с момента обнаружения собственником, владельцем или арендатором земельных участков с проезжей части дорог, тротуаров.

4.6. Запрещается на территории городского округа:

- заезд или остановка (стоянка)  автомобилей на тротуарах, бордюрах и городской площади, за исключением специализированного транспорта или подвоза товара к  объектам сферы услуг для выгрузки и погрузки товара или продукции;

- проезд или остановка автомобилей по аллее Победы, за исключением специализированного транспорта или подвоза товара к торговым точкам и объектам общественного питания.

4.7. Передвигаться тяжеловесным транспортным средством и механизмам на гусеничном ходу по асфальтированным улицам города без специального разрешения

4.8.   Выбрасывать мусор, окурки из транспортных средств.

Глава 5. Уборка и содержание дворовых территорий

- 5.1. Дворовые территории должны содержаться в чистоте. Санитарное содержание дворовых территорий включает в себя уборку и вывоз мусора, твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, снега, обработку территорий противогололедными средствами.

- 5.2. Организации и граждане, осуществляющие уборку и санитарное содержание дворовых территорий на основании заключенных договоров, обязаны:

- в летнее время ежедневно подметать дворовые территории и в течение дня поддерживать порядок;

-  скашивать травы и бурьяны, достигшие высоты своего роста 15см;

- уборку дворов производить в утренние часы;

- в зимнее время производить уборку снега, посыпать песком пешеходные дорожки, очищать водостоки;

- ежедневно производить вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с графиком;

- поддерживать в чистоте контейнерные площадки и подъезды к ним;

5.3.  На дворовых территориях многоквартирного жилого фонда запрещается:

- сжигание мусора, листвы, разведение костров;

- утилизация бытового и строительного мусора в не отведенных для этих целей местах;

- производить ремонт и мойку автотранспорта;

- производить земляные работы, возводить надземные и подземные сооружения (гаражи, погреба и т.д.) без согласования с администрацией городского округа;

- осуществлять парковку автотранспорта на территории озелененных зон.

5.4. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

- При хранении и отстое личного и служебного транспорта на дворовых территориях должно быть обеспечено беспрепятственное движение уборочной и специализированной техники.

5.5. Владельцы домовладений индивидуальной застройки (частного сектора) обязаны:

- содержать в чистоте и порядке территорию домовладения;

- обеспечить вывоз ТБО в соответствии с санитарными правилами и нормами;

- производить земляные и строительные работы только с разрешения администрации городского округа.

5.6. Владельцам домовладений индивидуальной застройки (частного сектора) запрещено:

- самостоятельно производить утилизацию и захоронение твердых и жидких бытовых отходов;

- при производстве земляных и строительных работ загромождать проезжую часть дороги;

- использовать территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения (складирования) химической, бактериологической, радиоактивной продукции, токсичных и горючих материалов.

- на прилегающей территории запрещается складирование мусора, твердых и крупногабаритных отходов, а так же самовольное складирование строительных и других материалов.

- 5.7. Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с договорами, заключенными между предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, во владении или пользовании которых находятся строения, сооружения, с одной стороны, и специализированными организациями, имеющими оформленную в установленном порядке лицензию на данный вид деятельности, с другой стороны.

- 5.8. Вывоз твердых бытовых отходов должен осуществляться при температуре наружного воздуха -5°С и ниже - не реже одного раза за 3 суток, при температуре +5°С и выше - не реже одного раза в сутки по графику, согласованному сторонами, заключившими договор на санитарную очистку (согласно СанПиН 42-128-4690-88. санитарные правила содержания территории населенных мест).

- 5.9. Ответственность за содержание мусоросборников, расположенных на дворовой территории и территории, прилегающей к месту сбора ТБО, несет эксплуатирующая организация, в ведении которой находится территория.

- 5.10. Владелец (арендатор, пользователь) земельного участка, здания, сооружения, жилого дома обязан обеспечить вывоз отходов на полигон ТБО либо заключить договор со специализированной организацией.

- 5.11. Устройство неконтролируемых полигонов на территории двора (свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий) запрещается.

- 5.12. Уборка дворовых территорий в зимний период:

- - тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка Песком, антигололедным покрытием.

- - снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

- - складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

- Глава  6. Содержание и уборка объектов с обособленной территорией

6.1. На объектах с обособленной территорией (рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения, кладбища, гаражные кооперативы, автозаправочные станции, автостоянки и другие) запрещается мыть автотранспорт, хранить тару и другие материалы в местах, не отведенных для этих целей, без разрешения администрации городского округа.

6.2. Технический персонал пляжа после его закрытия производит основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны. Днем осуществляется патрульная уборка.

6.3. Собранные отходы разрешается вывозить до 8 часов утра.

6.4. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды, на расстоянии не более 40 метров друг от друга.

65. Общественные туалеты устанавливаются из расчета один на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

6.6. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных.

6.7. Территории рынков очищаются до начала торговли и по окончании ее с обязательной в теплое время года предварительной поливкой всей территории. Текущая уборка рынков производится непрерывно в течение всего рабочего дня. Один раз в неделю проводится санитарный день с тщательной уборкой и дезинфекцией всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

6.8. Для сбора мусора на территории рынка устанавливаются мусоросборники и урны, которые по окончании торговли ежедневно очищаются и хлорируются, мусор с территории вывозится ежедневно по окончании работы рынка.

6.9. Рынок обеспечивается в достаточном количестве уборочным инвентарем, щетками, ветошью, моющими, дезинфицирующими и дератизационными средствами, которые хранятся в специально выделенном помещении.

6.10. Уборка парков, аллей, скверов производится с 7.00 до 8.30 часов утра.

6.11. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны).

6.12. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м У каждого объекта торговли (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну вместимостью не менее 10 л.

6.13. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

6.14. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за три дня.

6.15. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

6.16. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

6.17. Уборку и содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляют специализированные службы по вопросам похоронного дела, в ведении которых находятся кладбища. Специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны содержать кладбище в должном порядке и обеспечить:

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, оград, малых архитектурных форм, проходов и других участков хозяйственного назначения(кроме могил), а так же братских могил и захоронений, аллей почетных захоронений  и прилегающую территорию к кладбищу;

- при отсутствии поливочного водопровода обеспечить наличие на территории кладбища емкостей с водой для полива и ухода;

-  обеспечить уборку и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;

-  обеспечить наличие материала (песок, гравий, дресва) для подсыпки могил.

6.18.Граждане, посетители кладбищ, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения и зеленные насаждения в надлежащем исправном состоянии собственными силами или силами специализированной службы по договору.

6.19. Территория кладбища оборудуется общественными туалетами.

6.20. На территории кладбища должны быть оборудованы площадки с твердым  покрытием под контейнеры для мусора. Вывоз мусора осуществляется по договорам, со специализированной организацией.

6.21. На территории кладбища запрещается:

- самовольно устанавливать ограды;

- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски и засорять территорию;

- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;

- осуществлять складирование строительных и других материалов;

- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;

- выгуливать собак, пасти домашних животных;

- разводить костры;

- производить захоронение без разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Глава  7. Обеспечение туалетами

7.1. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории города деятельность, связанную с посещением населения, в том числе строительные площадки на период строительства объектов, объекты торговли, общественного питания,  оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады, рынок, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парк культуры и отдыха, пляж, объекты коммунально-бытового назначения, кладбища обязаны обеспечить наличие на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации). Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.

7.2. Договоры на установку и обслуживание биотуалетов заключаются со специализированными организациями на основе нормативов, характеризующих их посещаемость, подтвержденных соответствующими документами.

7.3. Организация установки и обслуживания туалетов (биотуалетов):

- все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои (или арендованные) туалеты, согласно техническому паспорту на строение в соответствии с нормами посещаемости,

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных площадках,

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными с удобным подъездом для транспорта,

- ответственность за содержание туалетов возлагается на балансодержателей,

- переполнение туалетов фекалиями не допускается,

- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое обслуживание туалетов производится балансодержателем по мере необходимости,

- очистка биотуалетов производится специализированными организациями по договорам с балансодержателем в соответствие с графиком, но не реже одного раза в неделю.

7.4. Режим работы общественных туалетов устанавливается:

- на вокзалах - круглосуточно;

- в остальных местах - согласовывается с администрации городского округа, режим работы туалета должен быть указан на входе.

7.5. В течение дня обслуживающий персонал обязан производить не реже 2 раз в день влажную уборку и один раз в конце смены генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

7.6. Торговые предприятия с торговой площадью более 1000 кв.м обязаны иметь общественные туалеты, определяемые расчетом.

7.7. При проведении массовых мероприятий в местах, где отсутствуют стационарные туалеты, специализированные службы должны установить мобильные (передвижные) туалеты или биотуалеты (биокабины).

- Глава  8. Содержание транспорта и инженерных сооружений

8.1. Автотранспортные организации обязаны производить окраску подведомственных им павильонов ожидания транспорта, указателей остановок - ежегодно, а ремонт и мытье - по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Сыпучие и другие грузы, которые могут загрязнять улицы, перевозятся оборудованными автомашинами или должны быть тщательно укрыты, чтобы исключить возможность загрязнения улиц.

8.3. Очистка и содержание в исправном состоянии смотровых и ливневых колодцев магистральных и внутриквартальных сетей производятся службами, на балансе или обслуживании которых находятся данные коммуникации. Отстойники ливневой канализации очищают обязательно весной и далее по мере засорения.

8.4. Поверхности люков, смотровых и ливневых колодцев магистральных и внутриквартальных сетей должны быть закрыты и находиться на одном уровне с покрытием проезжей части.

8.5. Должностные лица организаций связи, руководители предприятий, организаций и учреждений, в помещениях и подъездах которых расположены таксофонные кабины или телефоны-автоматы, обязаны следить за содержанием их в порядке и исправном состоянии.

- Глава  9. Благоустройство при строительстве, ремонте объектов

9.1. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие строительство, ремонтные работы, восстанавливают за свой счет объекты благоустройства и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ при этом сроки производства работ устанавливаются администрацией городского округа с производителем работ.

9.2. Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт объектов торговли, сферы услуг, общественного питания и других объектов производственного и не производственного назначения (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) обязаны:

- использовать современные строительные и отделочные материалы для фасадов, кровель, козырьков, крылец, декоративных ограждений, заполнения оконных и дверных проёмов (в том числе установка жалюзи и рольставней) по согласованию с администрацией Дальнереченского городского округа;

- покрытие прилегающей территории в зависимости от территориального расположения объекта, выполнять в виде брусчатого, плитного, либо асфальтобетонного покрытия по согласованию с администрацией Дальнереченского городского округа;

- устанавливать светильники (фонари) наружного освещения и световые вывески над входами по согласованию с администрацией городского округа.

9.3. Проведение аварийно-ремонтных работ, прокладка инженерных сетей, связанных с разрытиями, производство земляных работ производятся только на основании оформленного разрешения на производство земляных работ, согласованного с организациями-владельцами инженерных сетей на территории городского округа и зарегистрированного в администрации городского округа. При этом сроки производства земляных работ устанавливаются администрацией городского округа по согласованию с производителем земляных работ. Разрешение (копия) на производство земляных работ, проект производства работ должны находиться постоянно на месте производства работ.

9.4. Ответственность за сохранность инженерных сетей в районе проведения земляных работ несут производитель работ и организация-владелец инженерных сетей.

9.5. При производстве строительно-монтажных, ремонтных и земляных работ объекты строительства, котлованы и траншеи под инженерные коммуникации должны быть ограждены и освещены. Объекты незавершенного строительства должны быть ограждены владельцами данных объектов до ввода их в эксплуатацию. Ограждения должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде и прочности.

9.6. Во всех случаях производства работ должны быть обеспечены удобство и безопасность прохода пешеходов и проезда автотранспорта, исключающая загрязнение благоустроенных территорий.

Строительные площадки должны быть обустроены пунктами мойки колес автотранспорта.

9.7. Складирование строительных материалов и оборудования, а также устройство временных сооружений за пределами строительной площадки, на которой производятся строительно-монтажные, ремонтные работы, запрещается.

9.8. Строительный мусор и растительный грунт со строительной площадки должны вывозиться регулярно в специально отведенные места.

9.9. Установка металлических гаражей разрешается только отдельным категориям граждан на предоставленном для этих целей земельном участке, в соответствие с Положением «О возведении объектов временного назначения на территории Дальнереченского городского округа». (согласно Постановления администрации городского округа от 20.04.2010г № 268 ).

9.11. Размещение открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств разрешается только на предоставленном для этих целей земельном участке.

9.12.  При производстве земляных работ запрещается:

- снос зеленых насаждений и обнажение корневой системы без оформления разрешения на снос в установленном порядке;

- загрязнение прилегающих участков улиц;

- выезд с грязными колёсами на асфальтовое покрытие.

-  засорение ливневой канализации.

- Глава 10. Озеленение территории городского округа

10.1. Структура городских озелененных территорий включает парки, сады, скверы, предназначенные для отдыха населения.

10.2. Элементами озеленения территории являются: зеленые насаждения-деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения.

10.3. Работы по озеленению парков, садов, скверов, набережных территорий городского округа, включающие посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, работы по прореживанию и формированию крон зеленых насаждений проводятся на основании проектов озеленения (дендропланов), утвержденных администрацией городского округа.

10.4. Озеленение, проводимое на придомовых территориях, во дворах жилых зданий, осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объекта собственниками, организациями обслуживающими и  управляющими жилыми домами с привлечением жителей домов.

10.5. Посадка деревьев и кустарников допускается на расстоянии не менее 5 метров от зданий и сооружений.

10.6. Территории зеленых насаждений, клумбы, газоны должны быть огорожены от проезжих и пешеходных дорог бордюрным камнем или другим декоративным ограждением, высотой не менее 0.25 м. Бордюры (декоративное ограждение) устанавливается или восстанавливаются собственником, организацией, управляющими жилыми домами, предприятием, в зоне санитарной ответственности которого находится данная территория. Конструкция и внешний вид ограждения согласовываются с администрацией городского округа. Наличие ограждения зеленых насаждений должно быть предусмотрено проектом благоустройства вновь строящихся объектов и проектом благоустройства существующих объектов (в том числе дворовой территории многоквартирных жилых домов).

10.7. Запрещается посадка деревьев и кустарников на трассах подземных коммуникаций и инженерных сетях.

10.8. Земляные работы ведутся на основании ордера, зарегистрированного в администрации городского округа в установленном порядке.

10.9.   Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны при проектировании зданий, сооружений, инженерных коммуникаций предусматривать благоустройство и озеленение участка застройки с максимальным сохранением существующих зеленных насаждений; при производстве строительных работ обеспечивать сохранность существующих и не подлежащих вырубке зеленых насаждений.

- Глава 11. Сохранение зеленых насаждений общего пользования

11.1. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, за которыми закреплены или на балансе которых находятся участки зеленых насаждений, обязаны осуществлять систематический уход за деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, обеспечивая в течение вегетативного периода рыхление приствольных лунок, прополку, кошение газонов, посадку цветов, удаление сухостойных деревьев и кустарников, восстановление насаждений, а также производить и другие агротехнические мероприятия.

11.2. В целях сохранения зеленых насаждений запрещается:

- самовольная устройство огородов;

- самовольно рубить, пилить, ломать деревья, рушить клумбы, срывать цветы, наносить другие повреждения деревьям и кустарникам, производить обрубку, нарезку деревьев и кустарников без проектов и разрешений, оформленных в соответствующем порядке и утвержденных администрацией городского округа;

- производить переброску уличного смета, грунта и загрязненного снега с проезжей части и сбрасывать снег с крыш на участки зеленых насаждений без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- заезжать каким-либо транспортом на газоны и другие участки с зелеными насаждениями;

- сжигать листья и траву на газонах.

11.3. Стрижка газонов производится собственником или арендатором земельного участка или (по договору) подрядной организацией на высоту 8 - 10 см периодически при достижении травяным покровом высоты 15 - 20 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение трех суток. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу удаляться с одновременной посадкой других растений.

- Глава  12. Благоустройство индивидуальной жилой застройки

12.1. Минимальная ширина улиц в красных линиях в районах индивидуальной жилой застройки на территории городского округа составляет 20 метров, переулков 15 метров (согласно существующих строительных норм и правил СНиП   2.07.01-89).

12.2. В зоне индивидуальной жилой застройки на территории городского округа запрещается:

- вынос ограждений, хозяйственных построек и гаражей за пределы имеющегося земельного участка домовладения, а также за красные линии;

- засорение кюветов, ливнеприемных решеток проезжей части улиц;

- выпускать домашнюю птицу и скот на улицы и в зоны общего пользования;

- производить мытье автотранспорта у водопроводных колонок и колодцев;

- производить земляные работы при прокладке инженерных коммуникаций к домовладениям без оформления ордера на производство земляных работ в администрации городского округа;

- выбрасывать мусор за территории домовладений в неустановленные места;

- разводить костры, сжигать мусор, листья и отходы;

- производить строительство хозяйственных построек и гаражей без градостроительного плана и согласования с администрацией городского округа.

- запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды.

12.3. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, помойных ям и дворовых туалетов определяются самими домовладельцами, при этом разрыв от них до соседних жилых домов должен быть не менее 10 метров.

12.5. В зоне индивидуальной жилой застройки для сбора мусора на каждой улице в местах общего пользования жилищно-коммунальной организацией устанавливаются контейнеры для сбора мусора из расчета пешеходной доступности 100 метров или организация, имеющая лицензию на вывоз ТБО предоставляет услуги пакетированного вывоза мусора. Организация, осуществляющая вывоз мусора, заключает с владельцами индивидуальных жилых домов договоры на вывоз мусора.

- Глава   13. Уборка территории городского округа в зимний период

13.1. Период зимней уборки территории устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией городского округа.

13.2. При уборке дорог в парках, скверах  не допускается временное складирование снега.

13.3. В зимний период пешеходные дорожки, скамейки, урны и прочие малые архитектурные формы, а также пространство перед ними, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

13.4. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части дороги по внутриквартальным проездам и дворовым территориям должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

13.5. Собственникам организаций, предприятий, учреждений, физическим лицам при уборке территорий в зимний период запрещается:

- выносить или перемещать на проезжую часть улицы или обочину дороги снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов, частных домовладений.

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных остановках городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и пешеходных зонах.

-  переброска и перемещение снега, а также скола льда на тротуары, а так же в местах размещения  газонов, цветников, кустарников и других зеленых насаждении;

- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений.

13.6. К операциям первой очереди зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, остановках городского пассажирского транспорта, подъездах к административным и общественным зданиям, выездах из дворов и т.п.

13.7. К операциям второй очереди относится:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных покрытий после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

13.8. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать шести часов с момента начала снегопада.

1 13.9. Механизированное подметание улиц должно начинаться при высоте снежной массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега на пешеходных дорожках. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания осуществляются через каждые 5 см свежевыпавшего снега.

13.10. Формирование снежных валов:

- снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц для временного складирования снежной массы. Формирование снежных валов не допускается на пересечении дорог, улиц и проездов, на тротуарах, ближе 5 метров от пешеходного перехода, ближе 20 метров от остановок пассажирского транспорта. Ширина снежных валов не должна превышать 1,5 м, валы должны быть подготовлены для погрузки в самосвалы. Время формирования валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада. Сформированные снежные валы должны вывозится на специально установленные места для складирование снега в течении 72 часов после окончания снегопада. При формировании снежных валов не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

- в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта должны быть сделаны разрывы 50 метров, на дорогах 30 метров, на переходах, имеющих разметку на ширину разметки, не имеющих разметки, не менее 5 м. Устройство разрывов должно выполняться, в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

13.11. Вывоз снега.

- вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа. Первоочередной вывоз от остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мест массового посещения населения, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 14 часов после окончания снегопада. Перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается администрацией городского округа. Окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза в соответствии с очередностью, определяемой администрацией городского округа. Время вывоза снега и зачистки лотков не может превышать при снегопаде до 6 см - 5 дней, при снегопаде до 10 см - 9 дней, с площадей и улиц и при снегопаде до 6 см - 7 дней, при снегопаде до 10 см - 12 дней.

- вывоз снега с дорог и проездов должен осуществляется на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега на несогласованные администрацией городского округа места. На площадки для временного складирования снега запрещается вывозить твердые бытовые отходы, строительный и крупногабаритный мусор.

13.12. Уборка обочин на дорогах. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части на обочины, должен быть в течение 72 часов после окончания снегопада вывезен на специально установленные места для складирования снега.

13.13. Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках, внутриквартальных проездах (у выходов из подъездов домов) начинаются сразу по окончании снегопада.

При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Тротуары и лестничные сходы (крыльцо) у многоквартирных жилых домов, предприятий, организаций всех форм собственности, точек торговли и обслуживания должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега в течение 72 часов после прекращения снегопада. Очищенный снег в течении 48 часов должен быть вывезен в специально отведенные места для складирования снега.

Внутриквартальные проезды должны быть очищены в течение 72 часов после прекращения снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см в час) тротуары, лестничные сходы, проходы по внутриквартальным проездам должны обрабатываться противогололедными материалами, кроме технической соли и жидкого хлористого кальция и расчищаться проходы для движения пешеходов.

Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.

13.14. Уборка крыш от снега и наледи.

- организации, осуществляющие управление жилыми домами, собственники либо пользователи зданий (сооружений) обязаны очищать крыши домов (зданий, сооружений) и водосточные трубы от снега и льда. При этом работы производятся по мере необходимости в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений с установкой предупреждающих ограничительных ограждений. Снег и лед, сброшенные с крыш, немедленно вывозится организацией (лицом), производившей отчистку крыши.

- Глава  14. Уборка территории городского округа в летний период

- 14.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий, по указанию администрации городского округа, сроки проведения летней уборки могут изменяться.

14.2. Подметание дорожных покрытий городских улиц, дорог и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8 до 21 часа, а на улицах с интенсивным движением транспорта в ночное время.

14.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц производится в ночное время (с 22 часов до 7 часов) и дневное время (с 8 часов до 21 часа). При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, остановки городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

14.4. В жаркие дни, при температуре воздуха свыше +25 град. С, поливка дорожных покрытий производится в период с 12 часов до 16 часов с интервалом 2 часа.

14.5. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дворовых территориях регулярно.

14.6. Проезжая часть улиц должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть постоянно очищены от песка и мелкого различного мусора.

14.7. Тротуары, посадочные площадки остановок городского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

14.8. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. В полосе отвода городских дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

14.9. Подметание дворовых территорий (включая участки зеленых насаждений, газоны), внутриквартальных проездов от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется работниками управляющих и обслуживающих организаций механизированным способом или вручную, чистота должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

14.10. Для исключения возникновения застоев дождевой воды решетки ливневых колодцев должны постоянно очищаться от смета, листьев и других загрязнений.

14.11. При производстве летней уборки запрещается.

- сбрасывание смета и мусора на зеленные насаждения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки и другие водоёмы;

-  сгребание листвы к комлевой части кустарников и деревьев;

-   вывоз смета и мусора в не отведенные для этих целей места.

14.12. Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, ремонт крышек люков, просевших или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, замена отсутствующих крышек, производится организацией эксплуатирующей данные подземные коммуникации, если эти работы не предусмотрены в договорах с дорожно-эксплуатационной организацией.

Глава  15. Уборка и содержание территорий садоводческих обществ

15.1. Земельные участки под садоводческие общества отводятся администрацией городского округа в установленном порядке. Члены общества обязаны содержать земельные участки в надлежащем порядке.

15.2. Содержание проездов и дорог на территории садоводческого общества осуществляется собственными силами или по договорам с подрядными организациями за счет средств общества.

15.3. Зона санитарной ответственности определяется конкретно для каждого общества, но не менее 15 метров по периметру границ земельного участка, отведенного обществу.

15.4. Правление садоводческого общества обязано по согласованию с администрацией городского округа, определить на территории общества места для складирования веток, КГМ, бытовых отходов и регулярно, не реже 1 раза в месяц, осуществлять вывоз накопившегося мусора на профильные свалки согласно  заключенных  договоров.

15.5. Садоводческие общества, расположенные вдоль водозаградительных сооружений города и инженерных коммуникаций, обязаны обеспечить доступ городских служб, осуществляющих техническое обслуживание сооружений и инженерных коммуникаций, для их содержания и ремонта.

15.6. Правление садоводческого общества несет ответственность за сохранность водозаградительных сооружений и инженерных коммуникаций в пределах территории общества.

15.7.  На территории садоводческих обществ запрещается:

- производить добычу песка, глины, бутового камня и др. материалов из тела водозаградительных сооружений (дамб, плотин, валов) и в прибрежной полосе водоемов;

- производить земляные и строительные работы, препятствующие водоотведению с проезжей части автодорог, расположенных на водозаградительных сооружениях;

- без согласования с администрацией городского округа возводить на территории общества колодцы и скважины;

- выращивать растительную продукцию с содержанием наркотических и токсичных веществ, растений-аллергенов (мака, конопли,  и др.);

- замусоривать прибрежную полосу и акватории водоемов.

Глава  16. Уборка и содержание территорий гаражно-строительных

кооперативов, автостоянок, индивидуальных овощехранилищ

- 16.1. Владельцы гаражно-строительных кооперативов и потребительских обществ по эксплуатации индивидуальных овощехранилищ, автостоянок обязаны содержать свою территорию и зону санитарной ответственности в надлежащем санитарном состоянии.

- 16.2. Зона санитарной ответственности определяется для гаражно-строительного кооператива, потребительского общества по эксплуатации индивидуального овощехранилища и автостоянки:

- расположенных в селитебной зоне, до оси проезжей части прилегающих автодорог;

- расположенных вне селитебной зоны, не менее 10 метров по периметру границ отведенного земельного участка.

16.3. Уборка и содержание подъездных дорог осуществляется собственными силами или по договору с подрядными организациями.

16.4. Территория ГСК и автостоянки должна быть оборудована площадками с твердым покрытием для установки контейнера под мусор, туалетом. Количество устанавливаемых контейнеров определяется в соответствии с нормами накопления мусора.

16.5. Правление ГСК или потребительского общества по эксплуатации индивидуального овощехранилища, владелец автостоянки обязаны заключить договор со специализированным предприятием на вывоз и утилизацию мусора.

16.6. Территории автопарковок, прилегающие к автодорогам, обслуживаемым городскими службами, и не являющимся муниципальной собственностью, убираются и содержатся предприятиями, в чьих интересах они обустроены, или по договорам с подрядными организациями.

Глава  17. Уборка трупов животных на городских территориях

- 17.1. Трупы животных, обнаруженные на территории города, должны быть убраны  соответствующей организацией осуществляющей обслуживание данной территории,  не позднее 2 часов после обнаружения.

- 17.2. Утилизация трупов животных должна осуществляться в скотомогильнике или сжигании в специализированных печах.

- 17.3. Запрещается производить захоронение трупов животных на иных территориях.

- 17.4. По заявке владельца труп домашнего животного вывозится и утилизируется специализированными службами. Запрещается владельцам домашних животных и гражданам самостоятельная утилизация трупов животных в скотомогильнике.

Глава 18. Уборка и содержание земель городского резерва

18.1. К землям городского резерва относятся неосвоенные земли, земли свободные от прав (постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, собственности, аренды), расположенные на территории городского округа.

18.2. Уборка и  содержание земель городского резерва осуществляется организациями по договорам с администрацией городского округа.

Глава 19. Пользование и содержание участками недр, содержащими

месторождения общераспространенных полезных ископаемых

на территории городского округа

19.1. Пользование и содержание участками недр, содержащими месторождение общераспространенных полезных ископаемых на территории  городского округа, должно осуществляться при наличии соответствующих разрешительных документов установленного образца, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Приморского края.

Глава 20. Особые требования к доступности городской среды

20.1. Объекты благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания  должны обеспечивать доступность для маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

20.2.Установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при проектировании   нового строительства и реконструкции существующих объектов, заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Глава  21. Требования к качеству атмосферного воздуха

- 21.1. Качество атмосферного воздуха не должно оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье населения.

- 21.2. Регулирование качества атмосферного воздуха в городе должно осуществляться на основании гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций и уровней загрязнений химического и биологического характера, физических факторов (шума, вибрации, ультразвука, инфразвука, теплового, ионизирующего и неионизирующего излучений) и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (глава III).

- 21.3. Юридические лица, имеющие источники выбросов вредного физического воздействия на атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха мероприятия по охране атмосферного воздуха.

- 21.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источник загрязнения атмосферного воздуха, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований и измерений загрязнений атмосферного воздуха, обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон на объектах согласно требованиям п. 4.1.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

- 21.5. В местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации концентрация вредных веществ в воздухе не должна превышать 0,8 ПДК.

Глава 22. Праздничное оформление

территории городского округа

22.1. Праздничное оформление территории городского округа выполняется по решению администрации городского округа на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

22.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории городского округа.

22.3. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией городского округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете  городского округа.

22.4. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций.

22.5. Концепция праздничного оформления  определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией  городского округа.

22.6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Глава 23. Порядок размещения на территории города передвижных зрелищных сооружений (цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков,

аттракционов и др.)

- 23.1. Площадки на территории городского округа для проведения массовых зрелищных мероприятий и размещения сборно-разборных конструкций сооружений гастролирующих передвижных цирков, зооцирков, луна-парков, зоопарков, аттракционов и др. определяются администрацией городского округа. Размещение передвижных зрелищных сооружений допускается при условии письменного ознакомления их руководителей с настоящим Порядком.

- 23.2. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха или организатор зрелищных мероприятий на территории города обязана:

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площадках;

- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;

- обеспечить безопасность зрителей;

- соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой территории;

- заключить договоры со специализированным предприятиям на установку контейнеров, урн, биотуалетов, емкостей для сбора экскрементов, на уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 метров по периметру занимаемой территории;

- заключить договора со специализированными предприятиями на водообеспечение, электроснабжение, ветобслуживание; благоустройство.

- размещать рекламу строго в предназначенных для этого местах.

- сдать занимаемую территорию и объекты внешнего благоустройства.

23.3. Администрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха или организатору зрелищных мероприятий на территории города запрещается:

- размещать конструкции и сооружения или проводить зрелищные мероприятия на вне отведенной  для этих целей городских территориях;

- производить выпас травоядных животных на городских территориях;

- производить захоронение павших животных на территории города;

- засорять территорию города экскрементами животных;

- наносить вред существующим объектам внешнего благоустройства;

- размещать рекламу на местах, не предназначенных для этих целей (на деревьях, столбах электроснабжения, турникетах, ограждениях и др.)

23.4. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха или организатор зрелищных мероприятий в период гастролей на территории городского округа несет ответственность за сохранность своих сооружений и инвентаря, а также городских объектов внешнего благоустройства на отведенной территории.

Глава 24. Освещение территории городского округа

24.1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией Дальнереченского городского округа.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

24.2.Освещение территории Дальнереченского городского округа осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

24.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Дальнереченского городского округа.

24.4. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.

24.5. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласуется с отделом архитектуры и градостроительства) балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

24.6. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.

24.7. Ответственность за накопление, хранение и утилизацию ртутьсодержащих ламп возлагается на предприятие, использующее данные виды ламп.

24.8. Контроль воздушной среды в местах хранения ламп осуществляется предприятием по договору с лабораторией, имеющей лицензию на данный вид исследований.

Глава 25.  Контроль за соблюдением чистоты на территории города

25.1. Контроль за санитарным содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на территории города осуществляет администрация городского округа.

25.2. Основными объектами контроля являются:

- наличие оборудованных мест для сбора ТБО и КГМ, их санитарное содержание и своевременный вывоз;

- наличие договоров на вывоз ТБО и КГМ согласно утвержденным нормам;

- наличие платежных поручений об оплате услуг по вывозу мусора в соответствии с заключенными договорами;

- наличие и содержание урн для мусора;

- наличие и содержание туалетов (биотуалетных кабин);

- содержание проезжей части улиц и тротуаров;

- содержание объектов озеленения (парков, скверов, газонов);

- содержание посадочных площадок и отстойно-разворотных площадок на конечных остановках;

- содержание территории, прилегающей к отдельно стоящим объектам рекламы;

- содержание мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.);

- содержание длительное время не используемых территорий, территорий после сноса муниципальных строений;

- содержание территорий АЗС;

- содержание территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения;

-содержание территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме, а также к опорам ЛЭП;

- содержание территорий автопарковок, автостоянок, гаражей и т.п.;

- содержание территорий (внутризаводских, внутридворовых) предприятий, организаций и иных хозяйственных субъектов, прилегающей к ним пятиметровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним;

- содержание смотровых и дождеприемных колодцев водосточной сети:

- содержание территорий, прилегающих к искусственным водоемам;

- содержание территорий частного жилого сектора;

- ликвидацией стихийных свалок и брошенного автотранспорта, мест временного складирования снега.

Глава 26. Ответственность за нарушение Правил

26.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане несут ответственность за нарушение Правил в соответствии с действующим законодательством: Кодексом об административных правонарушений и Законом Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

26.2.  Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава  27. Заключительные положения

27.1. Вопросы, касающиеся благоустройства Дальнереченского городского округа не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.