| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __01.04.2011 г.__ |  |  | №26 |
| О принятии к сведению информации о мерах, принимаемых администрацией Дальнереченского городского округа по подготовке гидротехнических сооружений к прохождению весеннего паводка 2011 года. |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о мерах, принимаемых администрацией Дальнереченского городского округа по подготовке гидротехнических сооружений к прохождению весеннего паводка 2011 года  (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

Председатель Думы	                                                       М.Ю. Филипенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от  01.04.2011 г. № 26

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии гидротехнических сооружений (ГТС – Дамбах Ограждающих), расположенных  на территории Дальнереченского городского округа.

1.  Гидротехнические сооружения, находящиеся в собственности  Дальнереченского городского округа:

1.1. Дамба ограждающая (ДО-1):

а) протяженность - 3,9 км;

б) ограждает  центральную часть города и проходит по левому берегу р. Б. Уссурка от насыпи железной дороги в устье р.Белая до начала протоки Сплавная;

в) шлюз-регулятор № 1 (имеет три задвижки, приводящиеся в действие с помощью мускульной силы человека), расположенный на дамбе в районе ООО «Дальнереченский крупозавод» восстановлен в 2009 году.

Задвижки:  № 3 (крайняя правая, по направлению  течения р. Белая) и № 2 (средняя), после прошедшего зимнего 2010-2011 годов периода, нуждаются в ремонте (цена вопроса – 10 тыс. руб.);

г) шлюз-регулятор № 2, расположенный на территории одного из подразделений (мордивизиона) Службы в г. Дальнереченске Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, неисправен.

Изготовленная в 2009 году плоская, деревянная  задвижка не обеспечивает надежное перекрытие ливневого канала;

д) полотно дамбы, в отдельных местах, размыто ливневыми дождями и требует укрепления суглинистым грунтом  (1400 м3 грунта, цена вопроса : 511 тыс.руб.).

1.2. Дамба ограждающая (ДО-2):

а)  протяженность - 1,14 км;

б) ограждает  м-р-н. «Каменушка» и проходит от стыка ДО-1 с ДО-3 вдоль левого берега р. Б. Уссурка и примыкает к насыпи ж/д тупика ООО «Дальнереченсклес» - стыка с ДО-9;

в)  шлюз-регулятор № 3 (имеет две задвижки, приводящиеся в действие с помощью мускульной силы человека), расположенный на дамбе, восстановлен в 2008 году;

г)  полотно дамбы по всему протяжению, размыто  ливневыми дождями и требует подсыпки ( 1800 м3 грунта, цена вопроса : 657 тыс.руб.).

1.3. Дамба ограждающая (ДО-3):

а)  протяженность - 2,53 км;

б) ограждает город от паводковых вод р.Малиновка и проходит по границе м-р-нов «Центральный» и «Каменушка» от 348 км автомагистрали Хабаровск - Владивосток  до берега протоки Сплавная, места стыка ДО-1 с ДО-2;

в) шлюз-регулятор № 4 (имеет одну задвижку, приводящуюся в действие с помощью мускульной силы человека), расположенный в районе ООО «Сиб Восток», восстановлен в 2009 году, после прошедшего зимнего 2010-2011 годов периода, нуждаются в ремонте (цена вопроса – 4 тыс. руб.);

г) полотно дамбы, в отдельных местах, размыто ливневыми дождями и требует подсыпки, в районе автобазы «Дальнереченсклес» полотно дамбы срезано, пересекающей ее, дорогой на м-р-н  «Каменушка».

Дамба не приспособлена для подхода большой воды, находится в неудовлетворительном состоянии, необходима подсыпка 1100 м3 грунта (цена вопроса : 401 тыс. руб).

1.4. Дамба ограждающая (ДО-4):

а)  протяженность - 6,97 км;

б) ограждает м-р-н  «ЛДК», проходит вдоль левого берега р. Б. Уссурка и примыкает, с одной стороны, к автомагистрали Хабаровск - Владивосток и, с другой стороны, к  ж/д насыпи Дальнереченского обходного пути.

Оба примыкания находятся в районе мостов через р. Б. Уссурка, автомобильного и железнодорожного, соответственно. Дамба не достроена (порядка 120 м) в районе : ж/д мост -  хутор Попцова.  Необходимо около 1200 м3 грунта для завершения строительства гидротехнического сооружения (цена вопроса - 1800 тыс. руб);

в) в районе ул. Пограничная находится трубный переход № 5, закрываемый мешками с грунтом (бутировка) силами работников ООО «Сфера» в предпаводковый период.

Необходимо изготовления шлюза-регулятора с одной задвижкой, приводящейся в движение мускульной силой человека (цена вопроса – 550 тыс. руб.);

г) дамба используется тяжелой техникой для перевозки леса. Полотно дамбы требует укрепления на поворотах основного русла р. Б. Уссурка и протоки Маркова (в мае 2010 г. ООО «Сфера» произвела работы по отсыпке полотна дамбы в районе ул. Заозерная, в месте, так называемого, обратного течения протоки Маркова на сумму 44 259 руб. 50 коп. Средства выделялись из резервного фонда бюджета Дальнереченского городского округа.)

Для дальнейшего восстановления гидротехнического сооружения необходимо произвести засыпку ям и береговых откосов, в первую очередь, в вышеуказанном месте протоки Маркова (ориентировочно 960 м3, цена вопроса - 350 тыс. руб.).

1.5. Дамба ограждающая (ДО-8):

а) протяженность - 1,14 км;

б) ограждает м-р-н «Каменушка» от паводковых вод р. Малиновка, является автомобильной дорогой  «Центр – Каменушка», не предназначена для высокого уровня паводковых вод;

в) необходима прокладка, под дамбой, железобетонной водопропускной трубы (диаметр – 1 м, длина – 16.48 м/пог., цена вопроса – 810 тыс. руб.) и укрепление полотна дамбы суглинистым грунтом (ориентировочно 1700 м3, цена вопроса – 620 тыс. руб.).

1.6. Дамба ограждающая (ДО-9):

а) протяженность - 1,7 км;

б) ограждает м-р-н «Каменушка» от паводковых вод р. Малиновка, является  железнодорожной подъездной веткой на «Каменушку»;

в) состояние  удовлетворительное.

2. Гидротехнические сооружения, находящиеся в федеральной собственности (автомобильная дорога Хабаровск - Владивосток):

2.1. Дамба ограждающая (ДО-7):

а)  протяженность -  4,8 км;

б) ограждает центральную часть города от паводковых вод р. Кедровка, является участком автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток, расположена от 354 км трассы до моста через р. Малиновка;

в)  состояние  удовлетворительное.

2.2. Дамба ограждающая (ДО-11):

а)  протяженность - 1,25 км;

б) ограждает м-р-н «ЛДК» от паводковых вод рек Б. Уссурка и  Малиновка, является участком автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток, расположена от поворота на м-р-н «ЛДК» до моста через р. Б. Уссурка;

в) состояние удовлетворительное.

3. Гидротехнические сооружения, находящиеся  в собственности ОАО «Российские железные дороги»:

3.1. Дамба ограждающая (ДО-10):

а) протяженность - 5,6 км;

б) ограждает м-р-н «ЛДК» от паводковых вод рек Б. Уссурка и  Малиновка, расположена от отметки 11,6 км до отметки 17,2 км железнодорожного полотна, проходящего через м-р-н «Дальнереченск–2».

в) состояние удовлетворительное.

3.2. Дамба ограждающая (ДО-12):

а)  протяженность - 1,25 км;

б) ограждает, частично,  м-р-н «Дальнереченск-2» от паводковых вод рек Кедровка и Малиновка, расположена от отметки 18,9 км до отметки 20,15 км железнодорожного полотна, проходящего через м-р-н «Дальнереченск–2».

в)  состояние удовлетворительное.

3.3. Дамба ограждающая (ДО-13):

На основании п. 4 решения комиссии Дальнереченского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.07.2010г. № 7 «О состоянии работы по повышению уровня технической готовности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Дальнереченского городского округа» и  распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 03.08.2010 г. № 271, комиссионно было проведено обследование гидротехнического сооружения – дамбы ограждающей ДО-13, находящейся на территории с. Лазо  Дальнереченского городского округа.

В результате работы комиссии  установлено, что Дамба ограждающая (ДО-13), протяженностью  2,5 км, год ввода в эксплуатации, ориентировочно, 1940 г. Дамба (ДО-13) ограждает село Лазо от вод искусственного водоема, расположенного на территории этого села, при повышении уровней вод в реках: Дегтярка и Уссури. Дамба расположена, примерно, в 20 метрах по направлению на юго-восток от жилого дома с адресом: с. Лазо, ул. Озерная, 5  до ж/д моста через р. Дегтярка.

Дамба находится в неудовлетворительном состоянии, требуется подсыпка грунтом– 2700 м3 и необходимо изготовление шлюза-регулятора с одной задвижкой, приводящейся в движение мускульной силой человека (цена вопроса – 1 млн. 985 тыс. руб.).

Объект является безхозяйным. Техническая документация, на момент комиссионной проверки, отсутствовала. Управлением имуществом администрации городского округа в 2010 году была подготовлена  и отправлена в Администрацию Приморского края документация по  постановке ДО-13 на учет, как бесхозяйное имущество, с последующей регистрацией права муниципальной собственности.

Таким образом:

1. Общая протяженность дамб, ограждающих Дальнереченский городской округ от паводковых вод рек: Большая Уссурка, Малиновка и Кедровка, составляет – 32,528 км, из них:

а) собственность Дальнереченского городского округа – 17,38 км;

б) собственность ОАО «РЖД» - 6,85 км;

в) федеральная собственность – 6,05 км;

г) безхозяйное – 2,5 км.

2. Общая стоимость восстановительных работ по дамбам, ограждающих Дальнереченский городской округ, составляет – 7 784 тыс. руб., из них:

а) укрепление дамб суглинистым грунтом – 5 410 тыс. руб.;

б) ремонтно-восстановительные работы по водопропускным трубам и шлюзам-регуляторам – 2 374 тыс. руб.

Дополнительно:

1. На карте-схеме показаны еще две дамбы ограждающие (ДО-5 и ДО-6). Согласно условным знакам – они проектируемые:

а) ДО-5:

- протяженность – около 2,5 км;

- планируется ограждать  западную – юго-западную часть м-р-на «ЛДК» от паводковых вод р. Малиновка, будет располагаться от поворота на м-р-н «ЛДК» до отметки 17,2 км железнодорожного полотна, проходящего через м-р-н «Дальнереченск–2»;

б) ДО-6:

- протяженность – около 3,5 км;

- планируется ограждать м-р-н «Дальнереченск-2» с востока-юго-востока – от паводковых вод р. Малиновка, с запада-юго-запада – от паводковых вод р. Кедровка, будет располагаться от начала ДО-12 в направлении на юго-юго-запад  1,5 км до автодороги Дальнереченск – Веденка и от окончания ДО-12 в направлении на юго-юго-восток 2 км до этой же автодороги.

На основании п. 4 решения комиссии Дальнереченского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.07.2010г. № 7 «О состоянии работы по повышению уровня технической готовности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Дальнереченского городского округа» и  распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 03.08.2010г. № 271, комиссионно было проведено обследование дамбы обвалования жилых домов, расположенных по ул. Солнечной м-р-на «Дальнереченск – 2» территории Дальнереченского городского округа.

В результате работы комиссии  установлено, что Дамба обвалования, протяженностью, примерно 1,9 км, год постройки 2010 г., ограждает жилые дома, расположенные по ул. Солнечной м-р-на «Дальнереченск – 2», от вод реки  Малиновка. Дамба обвалования расположена: начало - примерно, в 80 метрах по направлению на юго-восток от жилого дома с адресом:  ул. Фабричная, 11, далее, вдоль грунтовой дороги на восток-северо-восток до конца ул. Солнечной.

Затем она раздваивается: одна ветка дамбы обвалования проходит, дальше, вдоль грунтовой дороги, ведущей к заливному озеру, и смыкается с  железной дорогой  - окончанием ДО-12. На одном из участков этой ветки  проложены две металлические водопропускные трубы, диаметром 0,5 м и длиной 6 м, каждая. Вторая ветка дамбы обвалования проходит от конца ул. Солнечной, параллельно ей, и заканчивается у огорода дома  № 1.

Дамбе обвалования требуется дальнейшее укрепление скальным грунтом  и необходима прокладка еще одной водопропускной трубы. Объект является бесхозяйным. Техническая документация, на момент проверки отсутствовала.

Цена вопроса и объем строительства вышеуказанных дамб, до настоящего времени, не определены.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС

и мобилизационной работе

администрации Дальнереченского

городского округа 							О.В. Максименко