| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «08» ноября 2013 г |  |  | № 73 |
| О подготовке и работе предприятий ООО «Водоснабжение» и ООО «Водоотведение» в осенне – зимний период 2013 – 2014 г. г. |  |  |  |

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа,  Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о подготовке и работе предприятий                  ООО «Водоснабжение» и ООО «Водоотведение» в осенне -  зимний период 2013 – 2014 г.г. (Приложение).

2. Признать работу предприятий ООО «Водоснабжение» и ООО «Водоотведение» неудовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

Председатель Думы				                             М.Ю. Филипенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского округа

от   «08» ноября  2013г.   №  73

ДОКЛАД

о выполненных работах Дальнереченского Водоканала

Уважаемые жители города и их избранники, за период 2013 г. была проведена огромная, энергоемкая, затратная работа по реконструкции водозабора и относящихся к нему сетей Дальнереченского ГО.

В частности проведены работы по ремонту водопроводных очистных сооружений города, водопроводных сетей города и ЛДК, канализационных очистных сооружений города и ЛДК, канализационных сети города и ЛДК.

Так, работниками  ООО «Водоснабжение» выполнены следующие виды работ:

1. Водопроводные очистные сооружения  города: очистка берегового колодца от песка и ила; замена эл. двигателей, окраска водоводов, замена запорной арматуры (обратных клапанов и задвижек), частична замена кровли на здании ВОС, замена дверей, замена фильтрующего слоя (гранодиоритовый песок) на 3-ем фильтре (26 тонн) с заменой дренажных труб (21 шт.), на котельной проведен капитальный ремонт, установлен новый котел, изготовление и монтаж дымососа, ремонт кирпичной кладки  наружных стен, сооружение кровли, замена труб отопления (теплотрасса), замена консольного насоса, доливка трансформаторного масла в трансформаторную подстанцию и т.д.

Водопроводные сети города: заменены водоразборные колодцы (7 шт.), проведена замена оголовков колодцев и поднятие старых на уровень дорожного покрытия, проведена замена крышек колодцев, осуществлены работы по очистке колодцев от ила и грязи, заменена запорная арматура (задвижек, обратных клапанов), проделана работа по замене водопроводных сетей.

2. Водопроводные очистные сооружения ЛДК: на территории ВОС, проделана работа по побелке и масляной окраске стен, дверей, балок, замена запорной арматуры (задвижек, обратных клапанов), проведена замена консольного насоса Д200/36 – 2 шт, ремонт системы отопления, доливка трансформаторного масла в трансформаторную подстанцию, на котельной проведен капитальный ремонт, установлен новый котел, изготовление и монтаж дымососа, ремонт кирпичной кладки  наружных стен и т.д.

Так же проведены работы по очистке водопроводных колодцев на территории ЛДК от ила и грязи, заменены кольца колодцев и оголовков колодцев. Заменена запорная арматура (задвижек, обратных клапанов).

ООО «Водоотведение»

Канализационные очистные сооружения города: проведена замена канализационных труб сброса осадков с песколовок, замена задвижек на песколовках, заменен отбойник, проведена чистка карт на иловых площадках, осуществлена доливка трансформаторного масла в  трансформаторную подстанцию.

Канализационные очистные сооружения п. ЛДК: проведена очистка песколовок от песка и грязи, проведены ремонто - восстановление работы и оштукатуривание перекрытий ж/б стен блока емкостей путем нанесения специального вещества - гидроизоляции, произведена замена задвижек, в машинном отделении заменен эл. двигатель, заменена запорная арматура, осуществлена доливка трансформаторного масла в трансформаторную подстанцию.

Канализационные сети города: КНС №1-заменены задвижки и обратные клапаны.  КНС №2-замена задвижек, КНС №3-замена задвижек, КНС №4-замена задвижек и эл. двигателя, КНС №5-замена задвижек и замена обратного клапана и замены входящей трубы.

Канализационные насосные станции п. ЛДК : КНС №- замена задвижек и побелка фасада здания, КНС №2-побелка фасада здания, КНС №3-установка отопления.

Так же подготовлены к зимнему отопительному периоду сети водоснабжения 42,24км. (98%) и сети водоотведения 37,6км.(98%). Заменено ветхих сетей водоснабжения 865 м., сетей водоотведения 545 м.

В связи с аварийностью сетей водоотведения и водоснабжения, а так же неблагоприятными погодными условиями в 2013 году, проведены мероприятия по их устранению. Так устранены порывы на ул. Ленина 55, Флегонтова 10,Фадеева 70, Ленина 73А, Даманского 62, Красногвардейская 11, Советская 1А, Фадеева 66, Заводская 18, Украинская 3, 1А, Рябуха 51,55; перекресток ул. Ленина-50 лет ВЛКСМ; Дальнереченская 53; Рябуха с/ш№6; прямой переулок 7А; Центральная 17; Горького 17-были устранены порывы сетей водоснабжения и водоотведения. Так же были проведены мероприятия по замене труб сетей водоснабжения и водоотведения на ул.Рябуха 1(3м); Заводская 21 (4,5м); Ленина 73А (75м), Личенко 29 (27м), Владивостокская 7(40м), Кошевого 1А (30м), Кошевого 2А (78м), Строительная 27 (35м), 45 лет Октября 53 (17м).

Проводились работы на напорном коллекторе через реку Белая от КНС № 5 до КОС города: расчистка подъезда к распределительным камерам (№1, №2, №3), проверка пропускной способности резервного напорного коллектора (Камера №2), расчистка распределительной Камеры №1 (Главная), подготовка к врезке участка основного напорного коллектора к резервному (Камера №1), расчистка распределительной камеры №3 (Транзитная), подготовка к врезке напорного коллектора от КНС №6 к резервному (камера №2), поисковые работы по обнаружению порыва на резервном напорном коллекторе (дамба через р. Белая), установка хомутов на основном напорном коллекторе (дамба через р. Белая), установка хомутов на резервном напорном коллекторе.

Установка обводной линии (с распределительного лотка в первичный отстойник) на КОС города:  расчистка подъездных путей, транспортировка оборудования, установка оборудования.

Вместе с тем, проведена огромная работа по установлению новых тарифов для водоснабжения и водоотведения города. Проводится автоматизации канализационных напорных станций. Закуплено спецоборудование, привлечены специалисты из других регионов. Закуплено пять единиц автомобильной техники специального назначения (ГАЗ66 с лебедкой и кунгом, КАНТЕР – с насосной установкой для стоков и др.).

Оплачено спецоборудование ПИТОН-Е, произведена его отгрузка из города Истры Московской области, период поступления в город ориентировочно 14-16 ноября. Ежемесячно закупается каогулянт (гипохлорид алюминия), вещество для очистки воды. Ведется работа по инвестиционной программе.

Вывод: принимая во внимание вышеизложенное, то Водоканал справляется с возложенными на него задачами.

П.С. Чурин