| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «06» ноября 2015 г. |  |  | № 74 |
| Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2015 – 2016 г.г. |  |  |  |

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, заслушав информацию начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» Коваль А.А., Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Принять к сведению информацию «Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 г.г.» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

председатель Думы							               А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского округа

от «06» ноября 2015 г. № 74

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016г.г.

1. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2015/2016 годов.

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда администрацией Дальнереченского городского округа принято постановление № 279 от 25.02.2015 г. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов».

Созданы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий и жилищного фонда на основании постановлений администрации Дальнереченского городского округа:

- №543 от 06 мая 2015 г. «О создании комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016гг.»,

- №542 от 06 мая 2015г. «О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий к работе в отопительный период 2015-2016гг.».

Всего на территории Дальнереченского городского округа на подачу тепла  в жилищный фонд и объекты социальной сферы работает  26 котельных,  15 из них находятся в муниципальной собственности.

13 муниципальных котельных эксплуатирует КГУП «Примтеплоэнерго»,

2  муниципальных котельных эксплуатирует ООО «Абсолют Сервис».

Котельные обеспечены  резервным питанием, на котельные, где не имеется второго фидера, за счет средств городского бюджета приобретено  12  дизель-генераторов.

Все котельные своевременно подготовлены к работе в зимний период, паспорта готовности на котельные подписаны и предоставлены в администрацию ДГО. В связи с нецелесообразностью содержания домов и эксплуатации котельной №41 п. Кольцевое, осуществляющей теплоснабжение, администрацией Дальнереченского городского округа принято решение о переселении граждан в другие жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая и г.Дальнереченск, ул. Графская.

Для координации мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. два раза в месяц проводились  заседания городского  штаба с присутствием всех руководителей ресурсноснабжающих организаций, управляющих (обслуживающих) организаций и объектов социальной сферы.

Предприятиями и организациями выполнены плановые работы по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

В межотопительный период было запланировано выполнить работ по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда на сумму 32865,8 тыс. руб., фактически выполнено работ на 32007,62 тыс. руб.

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 гг.:

| План, тыс. руб. |  | Факт, тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 32865,8 | 32007,62 | 97% |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 13641,0 | 10221,18 | 75% |
| Средства собственников | 19224,8 | 20767,8 | 108% |

В т.ч. по  предприятиям и бюджетам:

| Предприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Краевой бюджет |  |  |
| Местный бюджет: | 13641,0 | 10221,18 |
| МКУ «Управление образования» | 400,8 | 458,00 |
| МКУ «Управление культуры» | 415,7 | 608,23 |
| Модернизация объектов КХ | 5871,8 | 4848,55 |
| Капремонт жилфонда | 6952,8 | 4306,4 |
| ДТР КГУП «Примтеплоэнерго» | 3924,7 | 4871,2 |
| ООО «Дальводоснабжение» | 6855,3 | 6866,0 |
| ОАО «Электросервис» | 3987,9 | 3988,0 |
| ООО «Абсолют-Сервис» | 365,9 | 365,9 |
| Итого по ком-ному хозяйству: | 15133,8 | 16091,1 |
| ООО «Жилищная компания» | 2412,4 | 2929,0 |
| ООО «Округ» | 965,3 | 966,0 |
| ТСЖ «Наш Дом» | 562,5 | 498,3 |
| ТСЖ «Вагутон» | 150,9 | 283,4 |
| Итого по жилищному хоз-ву: | 4091,0 | 4676,7 |
| Всего на 2015-2016 гг. | 32865,8 | 30988,98 |

В ходе подготовки проведены работы по подготовке  к работе в отопительный период 2015-2016 гг. котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей электроснабжения.

КГУП «Примтеплоэнерго»:

- подготовлено 37,7 км тепловых сетей, в т.ч. заменено 1,5

сетей электроснабжения -рических сетей заменено 1,05км.жено тов социальной сферы.0000000000000000000000000000000000000000000000 км.  ветхих тепловых сетей.

Котельная №1:

- чистка поверхностей нагрева котлов.

- монтаж пожарной сигнализации автомобильного бокса, столярной мастерской, на сумму 39700,0 руб.

- замена участка тепловой сети ТК14-ул. Ленина,71а - 110м, на сумму 88747,0 руб.

- замена участка тепловой сети ТК16а – институт ДВФУ - 152м, на сумму 41502,0 руб.

- замена участка тепловой сети ТК1б – ул. Калинина,40 - 230м, на сумму 91289,0 руб.

Котельная №2:

- чистка поверхностей нагрева котлов.

- замена участка тепловой сети Р1-ТК6 ул. Советская, д.28, 33а - 140м, на сумму 138433,0 руб.

- замена участка сети ГВС от котельной до ТК1 по территории погранотряда  - 100м, на сумму 60980,0 руб.

Котельная №3:

- чистка котлов.

- замена участка тепловой сети УП1-ДМУЭС ул. Пионерская – 50м, на сумму 19266,0 руб.

Котельная №5:

- чистка котлов.

Котельная №14:

- чистка котлов.

- замена участка тепловой сети ТК3-ТК4-ТК5 ул. Промышленная – 176м, на сумму 128242,0 руб.

Котельная №27:

- чистка поверхностей нагрева уотлов.

- замена участка тепловой сети ТК9-ГУСО СРЦ «Надежда» ул. 45 лет Октября – 21м, на сумму 10097,4 руб.

- замена участка тепловой сети ТК58-ж/д 45 лет Октября,28 – 136м, на сумму 103186,0 руб.

- замена трубы ТК7-ТК8 – 40 м, на сумму 47564,0 руб.

- замена участка тепловой сети ТК10 – Школа №4 – 122м, на сумму 77403,0 руб.

Котельная №32:

- замена участка тепловой сети ТК4-ТК4а по ул. Лазо, д.29а, 35а – 140 м, на сумму 37452,0 руб.

Котельная №40:

- чистка котлов.

- ремонт трубной части котлов Энергия №1,2,3,4 – 1,14тн, на сумму 125512,0 руб.

- замена участка тепловой сети ТК5- до ул. Стрелковая, д. 7 – 30м, на сумму 18335,0 руб.

- замена участка тепловой сети ТК-4 - до ул. Стрелковая, д. 5 – 40м, на сумму 24445,0 руб.

- замена участка тепловой сети от дома № ул. Стрелковая до ТК5 – 30м, на сумму 18335,0 руб.

Котельная №41:

- чистка котлов.

- замена участка тепловой сети ТК4-ТК5 – 80м, на сумму 78441,0 руб.

- чистка котлов.

Котельная №42:

- чистка котлов.

- изоляция тепловых сетей, на сумму 44960,0 руб.

Котельная №43:

- чистка котлов.

- установка 3- котлов на сумму 61320,0 руб.

ООО «Дальводоконал»:

- подготовлено 48,0 км сетей водоснабжения, в т.ч. заменено ветхих сетей водоснабжения 1,8 км., подготовлено 42,2 км сетей водоотведения, в т.ч. заменено ветхих сетей водоотведения 1,5 км.

- круглосуточное обслуживание, ремонт и откачка жидких бытовых отходов канализационных насосных станций по ул. Красная, д.113; ул.Победы,д. 5.

ООО «Дальнереченская электросеть»:

- подготовлено 391,64 км сетей электроснабжения и 83 трансформаторные подстанции.

- заменено ветхих и аварийных электрических сетей 1,05 км.

- текущий ремонт трансформаторных подстанций.

- ремонт провода АС на СИП, ВЛ-0,4Кв – 2,2км., на сумму 874198,0 руб.

- ремонт КЛ-10/6/0,4 кВ – 0,365 км., на сумму 683435,0 руб.

- испытания электрооборудования, на сумму 319412,0 руб.

- обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10/6/04Кв, на сумму 237337,0руб.

Филиал открытого акционерного общества «Востоксельэлектросетьстрой» ДМК- №92:

- техническое обслуживание и ремонт ВЛ-0,4кВ расположенных в с.Лазо, с. Грушевое.

- техническое обслуживание и ремонт ВЛ-0,4кВ расположенных в микрорайоне Дальнереченск-2.

Управляющими организациями и ТСЖ, в соответствии с планами по подготовке многоквартирных домов, выполнены следующие работы:

ООО «Жилищная компания»:

- промывка и опрессовка розлива отопления, запитка системы отопления 66 домов.

- текущий ремонт скатной кровли - 60м2 при плате 30м2, на сумму 47262,25 руб. (ул. М. Личенко, д.13, д.15, д.15а, д.29, ул.Уссурийская, д.50, ул.Ленина, д.88, ул. Дальнереченская, д.59, ул. Победы, д.5, д.5а, ул. Графская, д.8, ул.Рябуха,д.16).

- текущий ремонт мягкой кровли – 120м2 при плане 100м2, на сумму 81125,18 руб. (ул. М. Личенко, д.27а, ул. Ленина, д.72, ул. Свободы, д.48).

- устройство козырьков над входом в подъезды из профлиста 11 козырьков при плане 9, на сумму 200083,82 руб. (ул. Ленина, д.66, д.68, д.69, д.71, ул.Дальнереченская, д.59, ул. М. Личенко, д.29).

- ремонт розлива отопления 174мп при плане 63мп, на сумму 610455,66 руб. (ул. Уссурийская, д. 52, ул. Дальнереченская, д.34, ул. Г. Даманского, д.6, ул.М.Личенко, д.15а, д.29, ул. Рябуха, д.16, ул. Уссурийская, д. 50, ул.Промышленная, д. 8а, ул. Графская, д.6, д.8, ул. М. Личенко, д.17, ул.Победы,д.5, ул. Ленина, д.71, ул. Рябуха, д.18).

- ремонт розлива горячего водоснабжения 77мп при плане 40мп, на сумму 94426,76 руб. (ул. Уссурийская, д.50, ул. Советская, д. 23, д.33а, ул. Свободы, д.48, ул. М. Личенко, д. 21, ул. Победы, д.5, ул. Воинской Славы, д.5, ул.Г.Даманского,д.6).

- ремонт розлива холодного водоснабжения 158мп при плане 90мп, на сумму 193758,81 руб. (ул. Воинской Славы, д.3, ул. Графская, д.6, д. 8, ул.Г.Даманского, д.6, ул. Уссурийская, д.50, д.52, ул. Дальнереченская, д. 69, д.59, ул. Ленина, д.69, ул. Советская, д.23, ул. Победы, д. 5, д.5а, ул. Г. Даманского, д.6, ул.Ленина,д.68, ул.ул. Дальнереченская,д.61).

- ремонт канализации 261мп при плане 113мп на сумму 247518,06 руб. (ул.Свободы, д. 48, ул. Победы,д.5, ул. М.Личенко,д.17, д.27, ул. Ленина,д.71, д.75, ул.Энгельса,д.19, ул. Г. Даманского, д.6, ул. Графская, д.8, ул.Промышленная,д.6).

- ремонт запорных арматур 12 шт. при плане 3 шт., на сумму 30520,91 руб. (ул. Г. Даманского, д.36а, ул. Ленина, д.71, ул. М. Личенко, д.17, ул. Уссурийская, д.50, ул. Свободы, д.48, ул. Ленина, д.69).

-  ремонт подъездного освещения в 33 домах, на сумму 69378,11 руб.

- ремонт щита этажного в домах по ул. Свободы, д.48, ул. Уссурийская, д.52, ул. Рябуха, д.18, ул. Ленина, д.71а, д. 71, на сумму 6516,78 руб.

- ремонт силового щита в домах по ул. Ленина, д.69, ул. Графская, д. 8, ул.Дальнереченская, д. 61, на сумму 6856,92 руб.

- замена электрического кабеля в 67 домах 101м на сумму 12746,36 руб.

-  остекление подъездных окон 44м2 при плане 34м2, на сумму 88639,44 руб. (ул. Ленина, д. 84, ул. Уссурийская, д. 50, ул. Ленина, д. 86, ул. Дальнереченская, д. 59, ул. Ленина, д. 30, д.70, д. 71, ул. М. Личенко, д.13, д. 15, д. 29).

- ремонт бетонного крыльца и площадок3,32м2 при плане 0м2 на сумму 64088,74 руб. (ул. Ленина, д.84, ул. Рябуха, ул. М. Личенко, д. 15а, ул.Г.Даманского, д.36а).

- ремонт отмостки 1,5м3 при плане 1,5м3, на сумму 11348,05 руб. по ул.М.Личенко, д.15а, д. 21, д. 29., на сумму 11348,05 руб.

- ремонт фасада (заделка межпанельных швов) 51мп при плане 36мп, на сумму 9541,32 (ул. Энгельса, д.19, ул. Рябуха, д.16, ул. Графская, д. 8, переулок Прямой, д. 7).

- ремонт цоколя по ул. Ленина, д. 30, ул. М. Личенко, д. 15, д.15а, д. 27, д.29), на сумму 5171,64 руб.

- косметический ремонт подъездов в домах по ул. Г. Даманского, д. 32, д.8, д.36а, ул. Ленина, д. 30, д.66, д.70, д.71, д.72, д.86, ул. М. Личенко, д. 15а, д. 29, ул.Уссуриская, д. 50, ул. Советская, д. 22, ул. Графская, д. 8, ул. Флегонтова, д.14), на сумму 690378,65 руб.

- замена решеток и сеток на окнах подвала в 66 домах, 64 шт., на сумму 30517,04 руб.

- ремонт перил лестниц 27мп на сумму 31972,0 руб. в домах по ул.Дальнереченская, д. 61, ул. Рябуха, д. 6, ул. Уссурийская, д. 52.

- ремонт стен входа в подвал по ул. Ленина, д. 66, на сумму 12000,00 руб.

ООО «Округ»:

- ремонт входных дверей на сумму 7607,56 руб. (ул. Дальнереченская, 59 а; ул.М. Личенко, 14; ул. Стрелковая, 13).

-ремонт крыши 252.65м.п на сумму 52926,72 руб. (ул. Г.Даманского, 10; ул.Заводская, 25; ул. Заводская, 27, ул. М.Личенко. 30).

- ремонт козырьков - при плане 10 шт. выполнено 16 на сумму 66984,80 руб. (ул. Г.Даманского, 10; ул. Дальнереченская, 57; ул. М. Личенко, 14).

- замена шиферных листов: при плане 2 шт. выполнено 4 шт. на сумму 3900,20 руб. по ул. Г.Даманского , 10.

- ремонт в подъездах: при плане 9 шт. выполнено 11 шт. на сумму 196449,12 руб. (ул. Г.Даманского, 10; ул. М.Личенко,14; с. Лазо, 29а; с. Лазо 35а).

- ремонт цоколя: при плане 179 м2 выполнено 443 м2 на сумму 61909,06 руб. (ул. Г.Даманского , 10; ул. Дальнереченская, 57; ул. М. Личенко, 30; ул.Советская. 34.

- промывка и опрессовка розлива топлива отопления на сумму 103871,08 руб. (ул. Г.Даманского, 10; ул. Дальнереченская, 57; ул. Заводская, 25, ул.Заводская, 27; ул. Красная 113; ул. Ленина 18; ул. Ленина 18 а; ул. М.Личенко, 14; ул. М.Личенко 15 б; ул. М.Личенко, 30; ул. М.Личенко, 31; ул. Победы, 1; ул.Рябуха, 14; ул. Свободы, 50; ул. Украинская, 17; ул. Уссурийская, 54; ул.Чапаева, 57).

- ремонт системы ХВС в подвале при плане 0 выполнено 10м.п. на сумму 1399,86 руб., по ул. Звездная, 3.

-ремонт общего стояка отопления при плане 0 выполнено 12 мп на сумму 1707.88 руб. по ул. Звездная д. 7.

- ремонт слуховых окон на чердаке при плане 0 шт. выполнено 3 шт. на сумму 1192,0 руб. ул. Заводская, д. 27.

- ремонт «коньковой  планки» крыши при плане 0 м2 выполнено 3,75 м2 на сумму 2816,23 руб. ул. Заводская, 27.

- ремонт сетей отопления с заменой участка труб при плане 4 м выполнено 4 м на сумму 4247,46 руб. по ул. Красная д. 113.

- текущий ремонт КНС с заменой участка трубы при плане 6 м выполнено 13 м на сумму 7953,0 руб. ул.  Красная, д. 113, ул. Стрелковая, д. 7.

- замена розлива ГВС на техническом этаже при плане 0 м выполнено 70 м на сумму 20398,0 руб. ул. Красная, д. 113.

- установка сборников на стояках в подвале при плане 0 шт. выполнено 2 шт. на сумму 740,0 руб., ул. М. Личенко, д. 14.

- герметизация межпанельных швов при плане 0 м.п. выполнено 15 м.п. на сумму 3100,0 руб., ул. М. Личенко, д. 14.

- установка лавочек при плане 0 шт выполнено 4шт. на сумму 18800,0 руб.,

по ул. М. Личенко, д. 14.

- установка кранов (сбросников) на стояках отопления при плане 40 шт. выполнено 8 шт. на сумму 3200,0 руб., по ул. М. Личенко 15 б.

- замена задвижки на вводе отопления в дом при плане 1 шт. выполнено 1  на сумму 27262,40 руб. по ул. М. Личенко, д. 15 б.

ТСЖ «Наш дом»:

- промывка и опресовка розлива отопления, запитка системы отопления 34 многоквартирных домов.

- ремонт межпанельных швов, ул.Владивостокская, д.1, д. 1а, д.2, д.3, на сумму 45200,0 руб.

- устройство контура заземления ВРУ, ул. Владивостокская, д. 1, на сумму 38500,0 руб.

- замена трубопровода горячего водоснабжения ул. Владивостокская, д.1, д.1а, д.2, ул. 45 лет Октября, д.28 – 48 м, на сумму 18648,66 руб.

-  замена розлива холодного водоснабжения ул. Владивостокская, д.2, д.3 – 60м, на сумму 27515,28руб.

- ремонт системы канализации ул. Владивостокская, д. 2 – 18м. на сумму 15300,0 руб.

- утепление 8 дверей подвальных помещений ул. Владивостокская, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.5, д.7, 45 лет Октября, д. 28, на сумму 27000,0 руб.

- установка решеток на окна подвальных помещений ул.Владивостокская, д.1, д. 1а, д.2, д.3, д.5, д.9, ул. 45 лет Октября, д.28, на сумму 6500,0 руб.

ТСЖ «Вагутон»:

- промывка и опресовка розлива отопления, запитка системы отопления 5 многоквартирных домов.

- утепление межпанельных швов ул. Пушкина, д. 19, ул. О. Кошевого, д.2а, 45м, на сумму 20250,0руб.

- замена трубопровода на метапол горячего и холодного водоснабжения ул.Пушкина, д. 9, ул. 45 лет Октября, д. 28, ул. Центральная, д. 30 -  48м, на сумму 3984,0 руб.

- ремонт козырьков в подъезды ул. 45 лет Октября, д. - 4 шт, ул.Центральная,д.30 - 2 шт., на сумму 48000,0 руб.

- ремонт ливневых стоков ул. О. Кошевого, д. 2а, на сумму 24000,0 руб.

На территории Дальнереченского городского округа расположено 168 многоквартирных дома, паспорта готовности  на все многоквартирные дома оформлены и подписаны комиссией с участием собственников жилья.

Объектов социальной сферы на территории городского округа – 33 ед.:

- 7 школы; 7 Д/сады; 6 объектов культуры; 10 объекты здравоохранения, кроме того, на территории находится 3 объекта краевого подчинения - (Училище № 27, Детский Дом, Детский приют).

Все 33 объекта социальной сферы  так же подготовлены к работе в осенне-зимний период, паспорта готовности оформлены и подписаны.

Отопительный период 2015-2016 гг. начат с 12 октября 2015 г. в срок, соответствующий Правилам предоставления коммунальных услуг, при наступлении среднесуточных температур наружного воздуха ниже – 8 0 С в течении пяти суток подряд на основании постановления администрации Дальнереченского городского округа от 08 октября 2015 года №  1031 «О начале  отопительного  периода  2015 – 2016 гг.»

Запас топлива по состоянию на 22 октября 2015 года:

- уголь - 2035 т. при плане – 3765 т.  на 23 дня работы;

- мазут - 438 т. при плане - 1352 т. на 20 дней работы.

На основании распоряжения Ростехнадзора от 28.09.2015 года №р-А74-1026  в период с 05 октября по 07 октября 2015 года проведена проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. Дальнереченского городского округа, в ходе проверки были выявлены незначительные нарушения, данные нарушения  устранены в срок.

2. Реализация муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы, за счет средств местного бюджета.

Проведена работа: по техническому обследованию жилищного фонда, из средств городского бюджета на данный вид работ выделено 358,8 тыс. руб.; ремонт благоустроенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда по ул. Полтавская, д. 114, кв. 1, ул. Светлая, д. 4, кв. 2, ул.Пушкина, д. 12, кв. 8 в 2015 году на  сумму 2131,762 тыс. руб.

- текущий ремонт кровли дома №72 по ул. Ленина на сумму 230,2 тыс. руб.

В области коммунального хозяйства выполнены:

- аварийно-восстановительные работы по замене трубопровода по ул.Рябуха, д. 14, ул. Украинская, д. 17, ул. Чапаева, д. 57, ул. 50 лет ВЛКСМ - ул.Рябуха – ул. Ленина на общую сумму – 195,9 тыс. руб.

- экспертиза промышленной безопасности трубы кирпичной высотой 45 м, установленной на котельной № 1 по адресу: ул. Свободы, 41 в г. Дальнереченске, трубы кирпичной высотой 30 м, установленной на котельной № 5 по адресу: ул.Шевчука, 79 а  в  г .Дальнереченске на сумму 99,0 тыс. руб.

3. Об исполнении требований Закона Приморского края от 07.08.2013г. № 227-КЗ «О системе капитального ремонта  многоквартирных домов в Приморском крае».

В соответствии с краевой программой «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы» в 2015 году подрядной организацией ООО «ВостокБизнесСтрой» (г. Владивосток) за счет средств собственников помещений выполнен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домах №3, №15, №17 по ул. Горького, м-н ЛДК.

По состоянию на 22.10.2015г. у администрации Дальнереченского городского округа числиться задолженность перед Фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ПК» по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд с декабря 2014г. по сентябрь 2015г.  в сумме 2751,4 млн. руб.

4. По состоянию на 22.10.2015 года кредиторская задолженность муниципальных учреждений за коммунальные услуги отсутствует. С начала года из бюджета Дальнереченского городского округа перечислено муниципальным учреждениям для расчетов с ресурсоснабжающими организациями  40,45 млн. руб.

Вывод: В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 279 от 25.02.2015 г. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов» город к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. подготовлен.

Начальник МКУ «Управление

жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа                                                  А.К. Коваль