# Проект: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем  образования в 2024 году

Выполнение работ  по капитальному  ремонту окон и дверей в МБОУ ''Лицей'' ДГО, расположенному по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А

Объект: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А,  МБОУ «Лицей» ДГО

| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| --- | --- |
| Да | не предусмотрено |

Описание выявленных недостатков: отсутствуют

(Примечание) замечания, выявленные в ходе осмотра 08.05.2024 г. устранены в полном объеме

Проведены работы:

- демонтаж дверных коробок (1-3 этаж)

- установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах  (1-3 этаж)

- установка дверного доводчика (1-3 этаж)

- облицовка дверных откосов панелями пластиковыми (1-3 этаж)

- установка противопожарных дверей (1 этаж)

- установка металлических дверных блоков (1 этаж)

- установка уголков из ПВХ (1-3 этаж)

- штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов (1-3 этаж)

- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами (1-3 этаж)

- демонтаж оконных коробок (1-3 этаж)

- снятие подоконных досок (1-3 этаж)

- установка оконных блоков из ПВХ (1-3 этаж)

- установка подоконных досок из ПВХ (1-3 этаж)

- облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком (1-3 этаж)

- сетка противомоскитная (1-3 этаж)

- устройство отливов (1-3 этаж)

- погрузо-разгрузочные работы (1-3 этаж)

1.     Целостность конструкций:

Целостность конструкций не нарушена.

2.     Санитарное состояние:

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

3. Выполнение работ:

Работы выполнены на 100  %.

Фотоматериалы:

Прилагаются к чек-листу 07.06.2024 г.