Проект в рамках ТОС «Михаила Личенко 16»

«Устройство ливневой канализации» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко,  д.16

Объект: Устройство ливневой канализации Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко,  д.16

| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| --- | --- |
| нет | не предусмотрено |

Описание выявленных недостатков: отсутствуют

Проведены работы:

- разборка асфальтобетонного покрытия;

- разработка грунта вручную;

- устройство подстилающих слоев: песчаных;

- устройство железобетонных водоотводных лотков;

1.     Целостность конструкций:

Целостность конструкций не нарушена.

2.     Санитарное состояние:

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

3. Выполнение работ:

Работы выполняются согласно графика.

Фотоматериалы:

Прилагаются к чек-листу 08.10.2024 г.