**Проект Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети по ул. Серышева, 5 г. Дальнереченск Приморский край**

***Объект*** ***участок канализационной сети по ул. Серышева, 5 г. Дальнереченск Приморский край***

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | нет |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- Установка смотровых колодцев

-Укладка водопроводных напорных труб

- Засыпка водопроводных напорных труб

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполнены полностью

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу